## Sheet1
附表：城市管网末梢水第三季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.05 | 0.010 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.46 | 0.077 | 0.034 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.89 | 7.24 | 112 | 96.7 | 1.35 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.60 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00068 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.08 | 0.0010 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.38 | 0.098 | 0.041 | 0.0056 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.56 | 6.97 | 100 | 85 | 1.33 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.08 | 0.0064 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.48 | 0.092 | 0.035 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.0064 | 5.59 | 7.07 | 91 | 75.7 | 1.33 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.54 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.09 | 0.0036 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.30 | 0.094 | 0.040 | 0.0083 | ＜0.001 | 0.0036 | 6.58 | 7.11 | 94 | 78.9 | 1.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.53 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00050 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.08 | 0.0067 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.69 | 0.091 | 0.040 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.5 | 6.94 | 91 | 76.9 | 1.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.54 | ＜0.02
6 | 市十七中 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0028 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.03 | 0.026 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.54 | 0.12 | 0.18 | 0.0028 | ＜0.001 | 0.017 | 8.83 | 6.71 | 96 | 80.4 | 1.13 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.13 | ＜0.02
7 | 三角线加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.14 | 1.12 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.36 | 0.12 | 0.047 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0072 | 5.54 | 7.12 | 106 | 91.2 | 1.13 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.37 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.09 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.57 | 0.12 | 0.053 | 0.0018 | ＜0.001 | 0.044 | 6.28 | 6.95 | 104 | 88.8 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
9 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0027 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.03 | 0.026 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.51 | 0.11 | 0.18 | 0.0025 | 0.0017 | 0.016 | 8.80 | 6.71 | 97 | 82.2 | 1.01 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.09 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.22 | 0.13 | 0.064 | 0.0036 | ＜0.001 | 0.0039 | 7.02 | 6.99 | 109 | 94 | 1.37 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0017 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.09 | 0.026 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.32 | 0.080 | 0.057 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.0074 | 9.44 | 7.30 | 102 | 86.8 | 1.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.06 | 0.028 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.50 | 0.11 | 0.041 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0076 | 7.68 | 6.81 | 97 | 81.8 | 1.25 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.03 | 0.027 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.48 | 0.13 | 0.041 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0051 | 7.68 | 6.86 | 104 | 88.8 | 1.01 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.04 | 0.036 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.21 | 0.11 | 0.038 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.0079 | 10.6 | 6.97 | 94 | 78.3 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.07 | 0.031 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.46 | 0.13 | 0.085 | 0.0010 | ＜0.001 | 0.017 | 8.76 | 7.12 | 103 | 87.2 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
16 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0015 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.10 | 0.016 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.18 | 0.098 | 0.074 | 0.0033 | ＜0.001 | 0.026 | 8.07 | 7.06 | 101 | 85.4 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.09 | 0.016 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.52 | 0.097 | 0.070 | 0.0033 | ＜0.001 | 0.027 | 8.13 | 7.00 | 100 | 85 | 1.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.09 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.43 | 0.11 | 0.064 | 0.0037 | ＜0.001 | 0.0038 | 7.28 | 7.01 | 104 | 89.2 | 2.14 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.06 | 0.024 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.20 | 0.092 | 0.044 | 0.0013 | 0.0016 | 0.048 | 9.47 | 6.86 | 100 | 84.8 | 1.21 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0016 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.08 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.46 | 0.10 | 0.080 | 0.0036 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.95 | 6.92 | 100 | 77.9 | 1.33 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0024 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.07 | 0.030 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.50 | 0.10 | 0.038 | 0.0017 | 0.0013 | ＜0.003 | 8.45 | 7.13 | 107 | 91.8 | 1.21 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.29 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.06 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.39 | 0.11 | 0.037 | 0.0060 | 0.0013 | 0.018 | 9.43 | 6.96 | 101 | 85.2 | 1.21 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.09 | 0.035 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.36 | 0.094 | 0.034 | 0.00081 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.41 | 7.28 | 105 | 89.8 | 1.41 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.26 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0020 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.04 | 0.036 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.32 | 0.11 | 0.053 | 0.0029 | 0.0015 | 0.034 | 10.7 | 6.98 | 97 | 81.8 | 1.17 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.21 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0041 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.00 | 0.0027 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.36 | 0.076 | 0.055 | 0.0041 | 0.0049 | 0.088 | 9.25 | 6.62 | 106 | 90.2 | 1.41 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.16 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.13 | 1.08 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.26 | 0.11 | 0.037 | 0.0060 | 0.0020 | 0.019 | 9.78 | 7.13 | 103 | 87.6 | 1.13 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.07 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.37 | 0.11 | 0.044 | 0.0026 | ＜0.001 | 0.012 | 9.74 | 6.90 | 102 | 85.8 | 1.41 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
28 | 市船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00087 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.08 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.43 | 0.11 | 0.038 | 0.0058 | ＜0.001 | 0.014 | 9.72 | 7.10 | 102 | 86.8 | 1.33 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.07 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.19 | 0.12 | 0.042 | 0.0058 | 0.0082 | 0.024 | 9.59 | 7.03 | 107 | 91.2 | 1.41 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0011 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.07 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.50 | 无 | 无 | 7.61 | 0.11 | 0.037 | 0.0021 | ＜0.001 | 0.0081 | 10.5 | 6.85 | 97 | 81.8 | 1.53 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处中石化加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.04 | 0.028 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.25 | 0.041 | 0.043 | 0.00094 | 0.0022 | 0.050 | 8.63 | 6.93 | 94 | 78.9 | 1.41 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.08 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.36 | 0.12 | 0.11 | 0.0040 | ＜0.001 | 0.077 | 7.12 | 6.91 | 108 | 92.4 | 1.05 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0013 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.08 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.51 | 0.11 | 0.056 | 0.0068 | ＜0.001 | 0.035 | 7.78 | 6.99 | 102 | 87 | 1.21 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0014 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 1.09 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.51 | 0.12 | 0.057 | 0.0070 | ＜0.001 | 0.053 | 7.04 | 6.97 | 98 | 83.4 | 1.01 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02